mgr inż. Kinga Skalska

prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Politechnika Łódzka

Rozwój dezynfekcji chemicznej

- perspektywy wykorzystania ozonu

# Streszczenie

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w laboratoriach

przemysłowych, medycznych i mikrobiologicznych, w których

może wystąpić ryzyko rozprzestrzenienia się niebezpiecznych mikroorganizmów,

jest wyjątkowo ważne w dzisiejszych czasach. Jednym

z podstawowych działań jest rutynowa, jak i awaryjna dezynfekcja

laboratorium przeprowadzana metodami fizycznymi oraz przy użyciu

różnych środków chemicznych. W artykule przedstawiono niektóre

z często stosowanych dezynfekantów, a także opisano możliwość

wykorzystania ozonu do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych.

Ponad 150 lat temu, w okresie rewolucji przemysłowej, nastąpił znaczny

rozwój immunologii medycznej zapoczątkowany przez odkrycia Pasteura

i Kocha, którzy ustalili, że choroby, takie jak wścieklizna czy gruźlica,

są wywoływane przez mikroorganizmy (a dokładniej przez bakterie).

Już wtedy przeprowadzano wiele udanych zabiegów chirurgicznych,

mimo to pacjenci nadal umierali w wyniku zakażeń operacyjnych.

Jeszcze przed pojawieniem się teorii Pasteura w 1847 r. pewien węgierski

lekarz położnik, Ignaz P. Semmelweiss, dostrzegł przydatność mycia

rąk przez lekarzy chlorkiem wapnia przed przystąpieniem do badania

pacjentów, co pozwoliło zredukować o jedną piątą częstotliwość występowania

komplikacji poporodowych, tzw. gorączki poporodowej.

Metoda ta nie zdobyła wówczas szerokiego poparcia i nawet w latach

sześćdziesiątych XIX wieku w wielu europejskich klinikach jej nie stosowano;

dopiero po pracach Pasteura z zakresu bakteriologii zwrócono

na nią uwagę. Wprowadzenie antyseptyki w chirurgii zawdzięczamy

Josephowi Listerowi, który – przekonany o istnieniu możliwości obniżenia

częstości infekcji szpitalnych – zapoczątkował stosowanie fenolu

(jednego z najbardziej skutecznych dezynfekantów nieutleniających)

w dezynfekcji pola operacyjnego (10).

# Eliminacja mikroorganizmów z otoczenia

Często ostatnio poruszanymi w literaturze fachowej tematami są

wewnątrzszpitalne zakażenia, poszukiwanie ich przyczyn oraz metody

prewencji. Kolejnym znaczącym problemem jest istniejące w laboratoriach

przemysłowych, medycznych czy mikrobiologicznych ryzyko

zakażeń, które dotyczy nie tylko personelu, ale także osób odwiedzających

laboratorium i najbliższego otoczenia laborantów. Według

Jacobson, która przeprowadziła przegląd infekcji nabytych w laboratoriach

w latach 1978-1982, mikrobiolodzy byli bardziej narażeni na

występowanie u nich infekcji niż lekarze ogólni (6). Zakażenia mające

swoje źródło w laboratoriach medycznych mogą być niebezpieczne,

a nawet prowadzić do śmierci. Według autorytetów w dziedzinie kontroli

zakażeń otoczenie, tj. środowisko nieożywione, nie odgrywało

roli w przenoszeniu chorób zakaźnych. Przeprowadzone ostatnio przez

CDCP (Centers for Disease Control and Prevention) badania dowiodły,

że transmisja bezpośrednia (z powierzchni ciała na ciało) i pośrednia

(poprzez obiekty nieożywione) jest jedną z głównych dróg przenoszenia

mikroorganizmów. Wynika to ze zdolności drobnoustrojów

patogennych nie tylko do występowania, ale także do egzystowania

na powierzchniach nieożywionych (4, 6).

W laboratoriach medycznych, szpitalnych czy przemysłowych wykorzystuje

się wiele technik eliminacji mikroorganizmów, zarówno fizycznych,

jak i chemicznych. Spośród technik fizycznych należy wymienić:

promieniowanie UV, wysoką temperaturę (urządzenia typu autoklaw),

promieniowanie jonizujące. Usuwanie mikroorganizmów patogennych

z powierzchni obiektów abiotycznych (dezynfekcję) realizuje się najczęściej

przy użyciu środków chemicznych. Wybór związków chemicznych,

mogących służyć jako dezynfekanty, jest bardzo duży.

Cechy charakterystyczne dobrego dezynfekanta to przede wszystkim

szerokie spektrum działania, właściwości bakteriobójcze, nietoksyczność,

łatwość użycia i spłukiwania z powierzchni, a także brak podatności

na dezaktywację przez inne produkty czyszczące, z którymi

może być mieszany, np. mydła, detergenty (3, 9). Dodatkowo należy

pamiętać, że na efektywność dezynfekcji ma wpływ wiele czynników,

np. temperatura – jej wzrost o 10oC z reguły przyspiesza proces dwukrotnie.

Także podwyższenie stężenia środka aktywnego poprawia

bakteriobójcze właściwości. Również pH, czas kontaktu, charakter

powierzchni poddanej dezynfekcji czy obecność materii organicznej

nie pozostają bez wpływu na aktywność chemicznych środków dezynfekujących.

Skuteczność tych środków jest zdecydowanie największa

przy nieobecności tłuszczów, cukrów czy białek. Wystąpienie materii

organicznej na dezynfekowanej powierzchni nie tylko blokuje dostęp

do mikroorganizmów, ale również dezaktywuje większość chemicznych

środków biobójczych (4, 7, 10, 16).

Bardzo ważne jest więc, aby przed przystąpieniem do dezynfekcji

wszystkie powierzchnie poddawane procesowi zostały wstępnie

oczyszczone przy użyciu detergentów. Dzięki temu usuwa się materię

organiczną, a także część drobnoustrojów. W rezultacie dezynfekant

działa szybciej i skuteczniej.

Powszechnie znany jest problem uodparniania się niektórych bakterii

na działanie antybiotyków. Obawy te przeniosły się także na dezynfekanty.

Jednakże istnieje istotna różnica między tymi chemikaliami,

potwierdzona przez szereg badań. Większość dezynfekantów ma wiele

celów ataku, podczas gdy antybiotyki posiadają z reguły jeden określony

cel w komórce. Należy zwrócić uwagę na istnienie dezynfekantów

tzw. antybiotykopodobnych, które także mają jeden określony cel,

np. BKC – chlorek benzalkonium, CHX – chlorheksydyna, TLN – triklosan,

stosowane w różnego rodzaju płynach antyseptycznych, takich jak:

płyny do mycia rąk, twarzy lub płyny do płukania ust. Rozwój odporności

na te dezynfekanty jest możliwy, jednak mało prawdopodobny, gdyż

stosuje się je w stężeniach przekraczających minimalne stężenie inhibicji

(MIC), co przyspiesza szybkość zabijania. W przypadku dezynfekantów

ogólnego stosowania, które utleniają, denaturują bądź działają w inny

sposób, wytworzenie się odporności jest jeszcze trudniejsze. Ponadto są

one z reguły stosowane na obiektach nieożywionych i w związku z tym

ich stężenia użytkowe znacznie przekraczają minimalne stężenie inhibicji

i minimalne stężenie bakteriobójcze o kilka rzędów wielkości (2, 7, 8).

# Stosowane chemiczne środki dezynfekujące

Wyróżnia się sześć głównych klas dezynfekantów: jodowe, czwartorzędowe

związki amoniowe (QAC), nadtlenkowe, fenolowe, chlorowe

i aldehyd glutarowy.

Pochodne jodowe to z reguły niekorozyjne środki odkażające, są one

łatwe w użyciu i niedrażniące. Spośród ich wad należy wymienić dezaktywację

w obecności materii organicznej, nieprzyjemny zapach i wysoką

cenę. Należy również pamiętać, że ich aktywność bakteriobójcza jest

większa w środowisku kwaśnym. W zależności od ich przeznaczenia, na

antyseptyki czy dezynfekanty, różne jest w nich stężenie wolnego jodu

(dezynfekanty – duża zawartość wolnego jodu). Mają one tę zaletę, że

jako pochodne jodowe zachowały skuteczność antybakteryjną jodu

przy swojej nietoksyczności i braku działania drażniącego. Najpowszechniejsza

jest jodyna powidynowa, której efektywność przeciw wszystkim

typom mikroorganizmów (wegetatywnym i przetrwalnikującym) jest

dobrze znana. Posiada ona wiele zalet, takich jak np. brak odnotowanej

odporności. Stosowana jest jako antyseptyk w leczeniu ran, a także do

przygotowywania skóry pacjentów przed operacjami (7, 11, 16).

Czwartorzędowe związki amoniowe (QAC) są stosowane jako dezynfekanty,

środki powierzchniowo czynne, jak i antyseptyczne. QAC

są nietoksyczne, niekorozyjne, nie pozostawiają zapachu ani smaku.

Dezaktywowane są w niskim pH przez sole wapnia i magnezu oraz

obecność materii organicznej. Ponadto w większości przypadków są

nieskuteczne przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Najlepiej znany

jest chlorek benzalkonium (BKC) wykazujący działanie biostatyczne

i biobójcze względem bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych,

pewnych wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków. Jest to jeden

z bezpiecznych, syntetycznych środków bakteriobójczych, szeroko

stosowany w płynach do mycia rąk, twarzy i płukania ust, a także

w produktach plemnikobójczych (8, 16).

Nadtlenek wodoru, który należy do grupy dezynfekantów utleniających,

jest bezbarwnym płynem. Najczęściej występuje w stężeniu 3% obj.

i nosi wtedy nazwę wody utlenionej; 3H2O2 może być wykorzystywany w sterylizacji, antyseptyce i dezynfekcji.

Przy wysokich stężeniach (10-30% obj.) zabija nawet przetrwalnikowe

formy bakterii. Działa szczególnie niszcząco na bakterie beztlenowe, jest

względnie nietoksyczny, łatwy w użyciu, bardzo skuteczny przy usuwaniu

biofilmu ze sprzętów medycznych. Niestety, musi być stosowany

w dużych stężeniach i powoduje korozje (7, 16).

W grupie dezynfekantów fenolowych najstarszy i najpopularniejszy

jest fenol, który – tak jak większość związków z tego kręgu – nie ma

właściwości utleniających. Jest on najsilniejszym z nieutleniających

dezynfekantów powodującym uszkodzenia błony komórkowej, a także

działającym jako trucizna protoplastyczna. Po raz pierwszy został

zastosowany przez Josepha Listera. Kolejnym, dość powszechnym

fenolowym dezynfekantem jest triklosan – chlorowany dwufenyloeter.

Ma on szerokie działanie bakterio- i grzybobójcze. Jak już wspomniano

wcześniej, należy do grupy dezynfekantów antybiotykopodobnych.

Często stosowany jest w produktach higieny osobistej, między innymi

w mydłach, pastach do zębów i innych kosmetykach (8).

W grupie chlorowych środków dezynfekujących należy wymienić

chlor gazowy, podchloryn sodu (NaOCl), dwutlenek chloru (ClO2).

Podchloryn sodowy jest tanim i skutecznym dezynfekantem działającym

przeciw szerokiej gamie mikroorganizmów, nawet przy relatywnie

niskich stężeniach zanotowano efekty biobójcze względem bakterii

wegetatywnych i M. tuberculosis. Niestety, ma on także wady. Ze względu

na niestabilność powinien być przygotowywany przed użyciem,

a następnie przechowywany z dala od ciepła i światła. Ponadto jest

toksyczny i powoduje korozję powierzchni metalowych, dlatego nie

powinien być stosowany do ich rutynowej dezynfekcji. Natomiast

dwutlenek chloru nie jest tak agresywnym utleniaczem jak np. ozon,

kwas nadoctowy czy nadtlenek wodoru, w rezultacie nie wywołuje

korozji. Znalazł zastosowanie w dezynfekcji całych pomieszczeń i nie

wpływa szkodliwie na meble, większość plastików, komputery czy inne

urządzenia elektroniczne (1, 11, 14, 15, 16).

Aldehyd glutarowy to bezbarwny płyn o ostrym zapachu, wykorzystywany

do sterylizacji urządzeń medycznych, należy do dezynfekantów wysokiej

skuteczności. Charakteryzują go niska cena, skuteczność nawet w niskich

stężeniach oraz niekorozyjność. Niestety, środek ten jest toksyczny i może

powodować poważne podrażnienia oczu, nosa, gardła i płuc (11, 16).

Oprócz podstawowych dezynfekantów należy również wymienić inne

zasługujące na uwagę. Istotną grupą są alkohole. Alkohole etylowy i izopropylowy

są przydatne do rutynowej dezynfekcji powierzchni metalowych,

gdzie ryzyko korozji wyklucza zastosowanie podchlorynu sodu. Oba są doskonałymi

związkami biobójczymi, gdy są stosowane w stężeniach 60-90%

objętościowych w wodzie. Etanol jest najbardziej efektywny w stężeniu

70%, wyższe bądź niższe stężenia mają mniejsze zdolności dezynfekujące.

Alkohole są, niestety, nieskuteczne względem bakterii przetrwalnikowych.

Ponadto alkohol izopropylowy nie niszczy pewnych wirusów, np. Echo,

Coxsackie. Ze względu na wysoką lotność alkoholi, a także ich palność,

należy postępować z nimi ostrożnie (1, 8, 10).

### Ozon jako środek do dezynfekcji chemicznej

Bardzo skutecznym związkiem chemicznym – mogącym służyć do dezynfekcji

– jest ozon będący jednym z najsilniejszych utleniaczy. Może

być on stosowany w formie gazowej lub w postaci ozonowanej wody.

Gazowy ozon jest wykorzystywany do sterylizacji pomieszczeń mieszkalnych

i do eliminacji odorów. Znajduje zastosowanie przy poprawie

jakości i sterylizacji powietrza w budynkach użyteczności publicznej:

teatrach, kasynach, szpitalach itd., a także komorach chłodniczych,

zakładach przetwórstwa mięsnego i browarach (9).

Ozon poddano badaniom porównawczym z wieloma środkami chemicznymi

stosowanymi do dezynfekcji. W oparciu o te badania można

stwierdzić, że góruje on nad innymi dezynfekantami. Wskazują na to

chociażby badania przeprowadzone przez I.C. Telles Silveira (13), w których

zestawiono działanie ozonu i podchlorynu sodu na organizmy

występujące w ściekach szpitalnych, głównie Enterococcus species – Gram-

-dodatnie bakterie odpowiedzialne za dużą część infekcji szpitalnych,

jak np. infekcje układu moczowego, bakteriemia (obecność bakterii we

krwi, bakteryjne zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowych). Testy

dezynfekcji Enterococcus sp. wykazały skuteczność ozonu wobec tych

patogenów, nawet wankomycynoopornych enterokoków (VRE); natomiast

podchloryn sodu okazał się niewystarczająco skuteczny. Ponadto

badania pokazały, że szybkość dezynfekcji ozonem jest wyjątkowo duża.

Dlatego też ozon jako środek dezynfekcyjny wymaga krótkiego czasu

kontaktu, w przeciwieństwie do podchlorynu sodu. Kolejne badania

przeprowadził A. Filippi, porównał on przeżywalność organizmów

chorobotwórczych w urządzeniach stomatologicznych, które poddano

dezynfekcji nadtlenkiem wodoru i ozonem (5). W próbkach z urządzeń

dezynfekowanych nadtlenkiem wodoru wykryto obecność bakterii

Pseudomonas aeruginosa, podczas gdy próbki z urządzeń poddanych

działaniu ozonu nie zawierały tych mikroorganizmów (5, 13).

Bardzo spektakularnym zastosowaniem ozonu jest odgrzybianie

starych, zaniedbanych mieszkań czy domów, których niewłaściwa

eksploatacja, a w szczególności brak wentylacji i utrzymująca się duża

wilgotność, doprowadziły do rozprzestrzenienia się grzybów strzępkowych,

popularnych pleśni, najczęściej z gatunków Stachybotrys chartarum

czy Aspergillus versicolor. Grzyby te wydzielają niebezpieczne dla ludzi mykotoksyny,

które ozon również skutecznie eliminuje. W USA funkcjonuje

firma SCO Medalion Healthy Homes Ltd., która opracowała skuteczną

technologię odgrzybiania mieszkań, a także całych domów (9).

W obliczu zagrożeń terrorystycznych z wykorzystaniem broni biologicznej

zaczęto się zastanawiać nad unieszkodliwianiem za pomocą ozonu

niektórych bakterii, np. popularnego wąglika – Bacillus anthracis. Ozon

jest, jak wiadomo, skutecznym czynnikiem bakteriobójczym, ale czy także

w stosunku do bakterii tworzących przetrwalniki, endospory? Dlatego

ogłoszono konkurs na projekt badawczy unieszkodliwiania endospor

bakterii wąglika, który wygrał zespół badawczy prof. M. Gurola (2005)

z Uniwersytetu w North Karolina (USA). Prace badawcze w tym zespole

są wciąż prowadzone i – jak wynika z ustnej informacji uzyskanej od

kierownika tego projektu – skuteczność usuwania endospor B. anthracis

zależy w dużym stopniu od wilgotności powietrza w zainfekowanym

pomieszczeniu. Niemniej jednak są to z pewnością bardzo obiecujące

wyniki badań, rozszerzające zakres zastosowań ozonu (9).

W wyniku zastosowania ozonu nie powstają szkodliwe produkty

uboczne, natomiast jego nadmiar rozkłada się do tlenu. Kolejną zaletą

jest możliwość wytwarzania go na miejscu w przenośnych generatorach.

Niestety, jest on silnie korozyjny, zwłaszcza w środowisku wilgotnym,

w związku z czym jego użycie musi być odpowiednio przemyślane.

Ozon ma olbrzymie perspektywy w zastosowaniu do poprawy

stanu powietrza. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę, że stosować go

można, unikając bezpośredniego kontaktu ludzi z mieszaniną ozonowo-

powietrzną. Dopiero po wentylacji pomieszczeń, gdy resztki

ozonu ulegną rozkładowi, można ponownie użytkować oczyszczane

pomieszczenia (9).

# Podsumowanie

Rozwój metod walki z drobnoustrojami doprowadził do poprawy

jakości życia, a co ważniejsze, także do ograniczenia rozprzestrzeniania

się chorób zakaźnych. Niestety, skuteczność technik eliminacji mikroorganizmów jest w dużej mierze zależna od czynnika ludzkiego, tzn. od rzetelności pracowników. Wspomniana wyżej zdolność pewnych mikroorganizmów patogennych do przeżywania na powierzchni obiektów nieożywionych, w przypadku niewłaściwego postępowania,

może prowadzić do transmisji tych organizmów. Dlatego ścisłe przestrzeganie

procedur dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych w laboratoriach

medycznych, mikrobiologicznych i przemysłowych jest bardzo ważne.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa w laboratoriach należą:

noszenie jednorazowych fartuchów ochronnych i dobrze dopasowanych

rękawiczek podczas wszelkich działań na terenie laboratorium, a także

ich usuwanie każdorazowo przed opuszczeniem laboratorium przez

personel. Następnie mycie rąk przed opuszczeniem laboratorium i oczywiście

dokładne, codzienne czyszczenie całego laboratorium. Istotne jest

również ciągłe dążenie do zwiększania bezpieczeństwa w laboratoriach,

w których występuje ryzyko związane z obecnością niebezpiecznych

drobnoustrojów, a także poszukiwanie nowych metod walki z tymi

mikroorganizmami. Na przykład poprzez zastosowanie ozonu, który

jest nie tylko znanym, skutecznym środkiem wirusobójczym, bakteriobójczym,

grzybobójczym, ale także efektywnie usuwa jaja czy oocysty

pasożytów, np. z rodzaju Cryptosporidium (3, 9). 􀂉

## Piśmiennictwo

1. Best M., Kennedy M.E.: Sterilization and disinfection of instruments and

materials in the surgery unit and laboratory areas. „Seminars in Dermatology”,

1995, vol. 14, No. 3, 243-246.

2. Chapman J.: Disinfectant resistance mechanisms, cross-resistance, and co-resistance.

„International Biodeterioration and Biodegredation”, 2003, 51, 271-276.

3. Collins S.M., Hacek D.M., Degen L.A., Wright M.O., Noskin G.A., Peterson L.R.:

Contamination of the clinical microbiology laboratory with Vancomycin-resistant

Enterococci and multidrug-resistant Enterobacteriaceae: Implications for hospital

and laboratory workers. „Journal of Clinical Microbiology”, 2001, vol. 39,

No. 10, 3772-3774.

4. Cozad A., Jones R.D.: Disinfection and the prevention of infectious disease.

„American Journal of Infections Control”, 2002, vol. 31, No. 4, 243-254.

5. Filippi A.: The influence of ozone on wound healing in oral surgery. „IAO 17th

World Ozone Congress-Strasbourg”, 2005, III.4.5.

6. Jacobson J.T., Orlob R.B., Clayton J.L: Infections acquired in clinical laboratories.

„Journal of Clinical Microbiology”, 1985, vol. 21, No. 4, 486-489.

7. Martinez J.E.: Mode of action and development of resistance to disinfectants, part 1.

„BioProcess Internationa”, September 2005, 32-38.

8. Martinez J.E.: Mode of action and development of resistance to disinfectants, part 2.

„BioProcess International”, October 2005, 58-70.

9. Rice Rip G., Ledakowicz S.: Perspektywy nowych zastosowań i rozwoju technologii

z udziałem ozonu. [W:] Zastosowanie ozonu. PAN, Łódź 2005, 360-366.

10. Salvi M., Chelo C., Caputo F., Conte M., Fontana C., Peddis G., Velluti C.:

Are surgical scrubbing and pre-operative disinfection of the skin in orthopaedic surgery

reliable? „Knee Surg Sports Traumatol Artrosc”, 2006, 14, 27-31.

11. Sharbaugh R.J.: Principles of disinfection, part 1. „Home Care Provider”, 1998,

vol. 3, No. 1, 17-19.

12. Sharbaugh R.J.: Principles of disinfection, part 2. „Home Care Provider”, 1998,

vol. 3, No. 2, 79-80.

13. Silveira Telles C.I., Monteggia L.O., Pires M., Barth A.: Ozone disinfection of

multiresistant bacteria isolated from hospital effluent. „IAO 17th World Ozone

Congress-Strasbourg”, 2005, I.3.3.

14. Wintner B., Contino A., O’Neil G.: Chlorine dioxide a versatile, high-value

sterilant for the biopharmaceutical industry, part 1. „BioProcess International”,

December 2005, 42-48.

15. Wintner B., Contino A., O’Neil G.: Chlorine dioxide a versatile, high-value

sterilant for the biopharmaceutical industry, part 2. „BioProcess International”,

January 2006, 52-58.

16. Wirtanen G., Salo S.: Disinfection in food processing – efficacy testing of disinfectants.

„Reviews in Environmental Science and Biotechnology”, 2003, 2,

293-306.